{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["工程量清单","分部分项工程量清单与计价表","措施项目清单与计价表(一)","措施项目清单与计价表(二)","规费、人工费价差、税金项目清单与计价表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"merged":[[2,0,2,4],[5,0,5,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","","","",""]
["","","","",""]
["福建卫生职业技术学院工程"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["工 程 量 清 单"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["招  标  人:","","","中介机构:",""]
["","(单位盖章)","","","(单位盖章或资质专用章)"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["法定代表人\r\n或其授权人:","","","法定代表人\r\n或其授权人:",""]
["","(签字或盖章)","","","(签字或盖章)"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["编  制  人:","","","复  核  人:",""]
["","(造价人员签字盖专用章)","","","(造价工程师签字盖专用章)"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["编制时间:","2014-12-26","","复核时间:","2014-12-26"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]

{"sheet":"分部分项工程量清单与计价表","index":1,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,9],[1,10,1,11],[2,0,3,1],[2,2,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[2,10,2,11],[4,0,4,11],[5,0,5,11],[6,0,6,11],[7,0,7,1],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[10,0,10,11],[11,0,11,11],[12,0,12,1],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,0,13,1],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[13,7,13,8],[14,0,14,11],[15,0,15,11],[16,0,16,1],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[16,7,16,8],[17,0,17,1],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[17,7,17,8],[18,0,18,1],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[18,7,18,8],[19,0,19,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
["工程名称：福建卫生职业技术学院",{"$nulls":9},"第1页 共1页"]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述",null,"计量单位",null,"工程量","金    额(元)"]
[{"$nulls":10},"综合单价","合价"]
["        单项工程"]
["        安装工程"]
["        水卫工程"]
["1",null,"040502005001",null,"塑料管件安装","(1)双壁波纹管安装(胶圈接口) De315\r\n(2)管道挖填土方 管道公称直径(350mm以内)  1.0m深",null,"m",null,{"v":169.3,"d":"169.300"}]
["2",null,"040501002001",null,"混凝土管道铺设","(1)承插式钢筋砼管铺设(Φ200～2000)(人工下管φDN150)\r\n(2)非定型渠(管)道砂垫层\r\n(3)砼管道水泥砂浆承插接口 DN150\r\n(4)管道挖填土方 管道公称直径(200mm以内)  1.0m深",null,"m",null,{"v":17.5,"d":"17.500"}]
["3",null,"030801001001",null,"镀锌钢管","(1)镀锌钢管(沟槽式连接) DN200\r\n(2)室内管道 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内)\r\n(3)管道挖填土方 管道公称直径(200mm以内)  1.0m深",null,"m",null,{"v":32.9,"d":"32.900"}]
["        市政工程"]
["        通用项目"]
["4",null,"040801001001",null,"拆除路面","",null,"m2",null,{"v":219.3,"d":"219.300"}]
["5",null,"040203005001",null,"水泥混凝土","",null,"m2",null,{"v":219.3,"d":"219.300"}]
["        检查井"]
["        检查井"]
["6",null,"010303003002",null,"砖窨井、检查井","(1)雨水检查井",null,"座",null,{"v":1,"d":"1.000"}]
["7",null,"010303003001",null,"砖窨井、检查井","(1)污水检查井\r\n(2)轻型铸铁井盖 Φ700",null,"座",null,{"v":2,"d":"2.000"}]
["8",null,"010303003003",null,"砖窨井、检查井","(1)污水检查井\r\n(2)轻型铸铁井盖 Φ700",null,"座",null,{"v":11,"d":"11.000"}]
["合       计",{"$nulls":10},""]

{"sheet":"措施项目清单与计价表(一)","index":2,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,3],[14,0,14,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单与计价表(一)"]
[""]
["工程名称：福建卫生职业技术学院",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","计 算 基 础","费    率(%)","金    额(元)"]
["1","文明施工费","","",""]
["2","安全施工费","","",""]
["3","临时设施费","","",""]
["4","夜间施工费","","",""]
["5","已完工程及设备保护费","","",""]
["6","风雨季施工增加费","","",""]
["7","生产工具用具使用费","","",""]
["8","工程点交、场地清理费","","",""]
["9","缩短工期措施费","","",""]
["10","优良工程增加费","","",""]
["合    计",{"$nulls":3},""]

{"sheet":"措施项目清单与计价表(二)","index":3,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,5],[2,6,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[5,0,5,7],[6,0,6,7],[7,0,7,7],[8,0,8,7],[9,0,9,7],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,0,12,7],[13,0,13,7],[14,0,14,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单与计价表(二)"]
[""]
["工程名称：福建卫生职业技术学院",{"$nulls":5},"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位","工程量","金    额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价"]
["        单项工程"]
["        安装工程"]
["        水卫工程"]
["        市政工程"]
["        通用项目"]
["1","0101001","环境保护",null,"项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["1.1","20108169","人工装卸汽车运垃圾运距3km以内",null,"m3",26.316]
["        检查井"]
["        检查井"]
["合       计",{"$nulls":6},""]

{"sheet":"规费、人工费价差、税金项目清单与计价表","index":4,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,2],[2,3,2,4],[11,0,11,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["规费、人工费价差、税金项目清单与计价表"]
[""]
["工程名称：福建卫生职业技术学院",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","计 算 基 础","费率(%)/单价差","金额(元)"]
["1","规费","","",""]
["1.1","工程排污费","","",""]
["1.2","劳保费用","","",""]
["1.3","农民工工伤保险费","","",""]
["1.4","危险作业意外伤害保险费","","",""]
["1.5","价格调节基金","","",""]
["2","税金","","",""]
["合计：1+2",{"$nulls":3},""]